Министерство образования и науки Российской Федерации

ФИЛИАЛ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И ПРАВА» В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ

(Филиал ГОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске)

Рабочая тетрадь студента

по дисциплине «Метрология,  стандартизация, сертификация»

Выполнил студент  группы ___________

__________________________

(укажите Ф.И.О.)

Проверил________________ Е Г Горянова

Усть-Илимск

2016

Составитель:  преподаватель  Е.Г.Горянова (Кафедра механизации, технологии и  предпринимательства) филиала БГУЭП в г Усть-Илимске

Рецензент: канд. тех.наук , доцент ВСГТУ Е.А. Мешкова

Метрология, стандартизация, сертификация: Рабочая тетрадь/ Сост.Е.Г.Горянова.- Усть-Илимск: Издательство БГУЭП, 2010.- 39 с.

Содержание

| Введение………………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Метрология……………………………………………………… | 6 |
| 1.1. Основные понятия в области метрология……………………………… | 6 |
| 1.2. Основы технических измерений ………………………………………… | 7 |
| 1.3. Государственная система обеспечения единства измерений…………….. | 7 |
| 1.4. Государственный метрологический контроль и надзор…………………. | 8 |
| 1.5. Лабораторно-практическая работа № 1 ………………………………….. | 10 |
| Раздел 2.Стандартизация ………………………………………………… | 12 |
| 2.1. Общая характеристика стандартизации ……………………………….. | 12 |
| 2.2. Методы стандартизации ………………………………………………….. | 13 |
| 2.3. Государственная система стандартизации Российской Федерации………. | 15 |
| 2.4. Международная и региональная стандартизация……………………….. | 15 |
| 2.5. Тенденции и основные направления развития стандартизации в Российской Федерации ……………………………………………………………………. | 15 |
| 2.6. Лабораторно-практическая работа № 2 …………………………………….. | 16 |
| Раздел 3. Сертификация …………………………………………………….. | 18 |
| 3.1. Основные понятия в области сертификации ……………………………. | 18 |
| 3.2. Сертификация как процедура подтверждения соответствия…………… | 19 |
| 3.3. Декларирование соответствия ……………………………………………. | 20 |
| 3.4. Характеристика систем подтверждения продукции и услуг………………. | 21 |
| 3.5. Лабораторно-практическая работа № 3 ………………………………….. | 22 |
| Итоговый тест ………………………………………………………………….. | 25 |
| Список рекомендуемой литературы…………………………………….. | 30 |

Введение

Стандартизация, метрология и сертификация являются инструментами обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта многогранной коммерческой деятельности. Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики.

Сегодня  изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию торговой марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на мировой рынок, заинтересованы в выполнении как обязательных, так и рекомендуемых требований стандарта. Выпуск товара или оказание услуги подтверждается сертификатом безопасности или качества. Наибольшее доверие у заказчиков или потребителей вызывает сертификат на систему качества. Соблюдение правил метрологии в различных сферах коммерческой деятельности (торговле, банковской деятельности и др.) позволяет свести к минимуму материальные потери от недостоверных результатов измерений.

Переход России к рыночной экономике с присущей ей конкуренцией, борьбой за доверие потребителя заставит специалистов шире использовать методы и правила стандартизации, метрологии и сертификации в своей практической деятельности для обеспечения высокого качества продукции, работ и услуг. Целью изучения дисциплины  «Метрология, стандартизация, сертификация» является формирование у студентов  – будущих специалистов – знаний, умений и навыков в указанных областях деятельности. Рабочая тетрадь по данной дисциплине  позволяет студентам  оптимизировать процесс изучения, повысить качество самостоятельной работы, оценить прикладной характер изучаемой дисциплины, в первую очередь, как потребителям разного рода продукции и услуг, и как будущим специалистам, входящим в рыночное пространство постиндустриальной России.

ПОНЯТИЕ О КАЧЕСТВЕ

1. Что понимается под качеством процессов и продукции? Какие три элемента включает понятие качества?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Что входит в триаду методов и видов деятельности по обеспечению качеством? Зарисуйте и поясните.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3.Охарактеризуйте универсальные требования к качеству продукции и услуг.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Какими международными стандартами установлена современная система качества (СК)?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Поясните понятие жизненного цикла продукции (ЖЦП). Зарисуйте модель обеспечения качества в виде непрерывной цепи (окружности).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел  1. Метрология

1.1. Основные понятия в области метрологии

1. Какова роль метрологических измерений? Каковы  два условия обеспечения единства измерений?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Что такое размер измеряемой величины?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. По каким признакам подразделяются средства измерений (СИ)?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Какую функцию выполняют стандартные образцы?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. В чем различие в назначении рабочих средств измерений и эталонов?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Основы технических измерений

6. Назовите метрологические характеристики, определяющие: а) область применения СИ;  б) качество измерения:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Какая характеристика определяет точность измерения СИ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. В чем различие понятий «сходимость результатов измерений» и «воспроизводимость результатов измерений»?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Назовите основные нормативные документы в сфере метрологии.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Государственная система обеспечения единства измерений

10. Как расшифровывается аббревиатура ГСИ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Что представляет собой организационная подсистема ГСИ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Государственный метрологический контроль и надзор

12. Назовите сферы государственного метрологического контроля и надзора.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Кто проводит государственный метрологический контроль и надзор?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. В каких случаях необходимо осуществлять процедуру «утверждение типа» СИ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Что такое поверка СИ и что является объектом поверки СИ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Как подтверждаются положительные результаты поверки?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Сравните метрологические процедуры «поверка»  и «калибровка» СИ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Укажите, какие из перечисленных СИ подлежат государственному метрологическому контролю: метры в магазине «Ткани»; метры для работ на садовом участке; термометры в больнице; термометр в жилище; весы на сельскохозяйственном рынке; весы для взвешивания в домашних условиях; весы в банке; весы в санатории; весы в продовольственном магазине; весы, используемые на учебных занятиях.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Укажите, какой из перечисленных метрологических процедур подлежат весы, используемые продовольственным магазином: поверке, утверждению типа, калибровке?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Какой из метрологических процедур полежат СИ, впервые ввезенные в страну в порядке импортных поставок: поверке, утверждению типа, калибровке?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Для чего нужна сертификация средств измерений?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Перечислите задачи, решаемые при метрологическом обеспечении испытаний продукции для целей подтверждения соответствия.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. Перечислите направления совершенствования метрологической  деятельности.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. В чем заключается административная ответственность за нарушение метрологических правил?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. В каких случаях лицо, виновное в нарушении метрологических правил, может быть привлечено к уголовной ответственности?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Лабораторно-практическая работа № 1

«Изучение  классов точности СИ. Расчет погрешностей СИ»

Краткая теория:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполните таблицу:

| Средство измерения | Измеряемая физическая величина | Класс точности | Диапазон измерений | Абсолютная погрешность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 2. Стандартизация

2.1. Общая характеристика стандартизации

1. Какие документы охватывает понятие «нормативный документ»?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какие из перечисленных нормативных документов содержат обязательные требования?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Приведите примеры технических регламентов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. При реализации каких целей выполняются следующие функции стандартизации: а) экономическая; б) социальная; в) коммуникативная?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Методы стандартизации

5. При разработке каких нормативных документов используется метод систематизации объектов?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. За счет чего удается повысить качество готовой продукции при осуществлении комплексной стандартизации?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Почему опережающая стандартизация позволяет повысить конкурентоспособность продукции?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Государственная система стандартизации Российской Федерации

8. Какие обязательные требования к продукции установил Закон РФ «О стандартизации»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Как расшифровать аббревиатуру ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ОСТ, СТО?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Объектом  какого вида и категории стандарта является  стандартизация терминологии в области качества продукции?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Прерогативой каких стандартов (исходя из категории) является установление обязательных требований?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Приведите примеры государственных стандартов, используемых в ваших отраслях.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. В каком источнике содержится информация о действующих государственных стандартах Российской Федерации?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Какие комплексы стандартов особенно широко используются для целей сертификации?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Какой основной документ является главным результатом работ по Единой системе классификации и кодирования  технико-экономической информации?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. В каких случаях технические условия выполняют  роль технических  документов и нормативных документов?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Назовите объекты технических условий.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________18. Назовите специфические виды стандартов, используемые при стандартизации услуг.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Международная и региональная стандартизация

19. Какой вариант применения международного стандарта в РФ реализован в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000 -2001 (судя по обозначению)?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Какие стандарты международных профессиональных объединений следует учитывать при  продвижении товара на внешний рынок

21.Что понимается под техническим барьером?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. Каким основным документом в странах Евросоюза представлено техническое  законодательство?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. Тенденции и основные направления развития стандартизации в Российской Федерации

23. Укажите приоритетные направления развития стандартизации.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. Какие условия в сфере стандартизации должна выполнять Россия для вступления в ВТО?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. Какие федеральные законы составляют техническое законодательство России?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6. Лабораторно-практическая работа № 2

«Изучение различных видов и категорий стандартов и других

нормативных документов»

Краткая теория:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполните таблицу:

| Название стандарта | Категория | Вид | Краткое содержание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 3. СЕРТИФИКАЦИЯ ИЛИ ПОДВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

3.1 Основные понятия в области сертификации

1.Какие лица или органы участвуют в подтверждении соответствия?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Какая сторона подтверждает соответствие: а) при сертификации соответствия;                  б) при декларировании соответствия?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Какую сторону представляет продавец: а) как получатель товара; б) при реализации товара покупателю?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Назовите законодательные акты, предусматривающие обязательную сертификацию.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Кем утверждаются перечни продукции, подлежащие сертификации соответствия и декларированию соответствия? Перечислите  объекты обязательной и добровольной сертификации.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Укажите нормативные документы, требования которых проверяются  при обязательной сертификации.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 3.2 Сертификация как процедура подтверждения соответствия

7.В чем заключается специфическая цель обязательной сертификации?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.В чем состоят общие цели обязательной и добровольной сертификации?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.В чем заключается специфическая роль добровольной сертификации?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Какая система сертификации (с точки зрения принадлежности к федеральному органу исполнительной власти, сформировавшему систему) охватывает товары народного потребления  и услуги населению?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.В чем заключаются функции органа сертификации? Испытательной лаборатории?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.В чем различие понятий «схема сертификации» и «порядок сертификации»?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.Какие схемы сертификации продукции Вы знаете? Какая схема сертификации про- дукции является самой жесткой?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Какие дополнительные документы может запросить у заявителя орган по сертификации?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 3.3 Декларирование соответствия

15.Какая форма подтверждения соответствия преобладает в России, какая – за рубежом?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.В чем сходство в процедурах обязательной сертификации и декларирования соответствия?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.В чем различие в процедурах обязательной сертификации и декларирования соответствия?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.Какие из перечисленных товаров являются объектом обязательной сертификации и декларирования соответствия: продукты питания для детей, хлебобулочные изделия, алкогольные напитки, одежда, электроприборы, фотообъективы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.Какие федеральные органы исполнительной власти создают систему сертификации?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 3.4 Характеристика систем подтверждения соответствия продукции и услуг

20.Какие иностранные сертификаты признаются в России?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.В чем отличие схем сертификации продукции от схем сертификации услуг?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.Какие специфические виды государственных стандартов используются при сертификации услуг?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.Какие нормативные документы используются при сертификации систем качества?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.Какого рода ответственность возникает за нарушение требований к качеству и безопасности продукции и услуг?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.Каковы перспективы развития сертификации и других форм подтверждения соответствия в России?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 3.5 Лабораторно-практическая работа № 3

« Изучение  порядка и схем сертификации при открытии собственного дела»

Краткая теория:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполните таблицу:

| Вид деятельности | Порядок сертификации | Предлагаемая схема | Представленные документы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

1. Метрология - …

А) наука о различных мерах и соотношениях между ними; Б) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности; В) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства.

2. Современная  метрология включает в себя следующие составляющие:

А) законодательную и практическую метрологию; Б) научную и практическую метрологию;     В) законодательную, научную и практическую метрологию.

3. Измерение – это…

А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств; Б) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины;

В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

4.Укажите типы шкал, применяемых в метрологической практике:

А)  шкала наименований и шкала порядка; Б) шкала отношений и шкала интервалов; В) все шкалы, перечисленные в пунктах А, Б; Г) среди приведенных вариантов правильного ответа нет.

5. Совокупность выбранных основных и образованных производных единиц называется…

А) системой единиц; Б) системой физических величин; В) системой размерностей физических величин.

6. Единица физической величины, выбранная произвольно при построении системы единиц, называется …

А) кратной; Б) производной; В) основной.

7.Метод измерений – это …

А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств; Б) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства , хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины;

В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

8.Измерения могут быть классифицированы по следующим признакам:

А) по общим приемам получения результатов и по выражению результатов измерения; Б) по метрологическому назначению и по отношению к изменению измеряемой величины; В) по характеристике точности и по числу измерений в ряду измерений; Г) по всем признакам, указанным  в  вариантах А-В; Д) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.

9. Сходимость – это …

А) качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины;

Б) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях; В) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях.

10.Какая погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина:

А) относительная; Б) приведенная; В) абсолютная.

11.Укажите погрешность, на основании которой выбирают цифру класса точности средства измерения:

А) абсолютная; Б) относительная; В) приведенная.

12.Как обозначают классы точности средств измерения:

А) заглавными буквами латинского алфавита; Б) римскими цифрами с добавлением условного знака; В) арабскими цифрами с добавлением условного знака; Г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.

13. Результаты  какого измерения выражаются зависимостью вида  ỷ=c·x.

А) прямого; Б) косвенного; В) совокупного; Г) совместного.

14.Как называются измерения, которые проводят с целью воспроизведения  единиц физических величин для передачи их размера рабочим средствам измерения:

А) технические; Б) метрологические; В) статические; Г) динамические.

15.Какой обязательной процедуре подлежат рабочие средства измерений:

А) калибровке; Б) поверке; В) государственным испытаниям.

16. Стандартизация – это …

А) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышении конкурентоспособности продукции, услуг или работ; Б) правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия; В) деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или потенциальных задач.

17. Наиболее универсальными требованиями, применимыми к большинству товаров и услуг, являются:

А) требования назначения  и безопасности; Б) требования экологичности и надежности; В) требования эргономики и ресурсосбережения; Г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.

18.Какие законы заменяет Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:

А) « О стандартизации»; Б) « О сертификации продукции и услуг»; В) «Об обеспечении единства измерений»; Г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.

19.Укажите статус, который имеет стандарт:

А) технический документ; Б) нормативный документ; В) технологический документ.

20.Требования государственных стандартов Российской Федерации

А) обязательны для выполнения; Б) рекомендательны.

21.Укажите, к какой категории относятся стандарты Евроазиатского межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации:

А) ИСО; Б) ГОСТ; В) ГОСТ Р; Г) СТО.

22.Какая организация является разработчиком ГОСТ Р:

А) Международная организация по стандартизации (ИСО); Б) Всемирное торговое общество (ВТО); В) Технические комитеты (ТК) по стандартизации при Госстандарте РФ; Г) Комиссия Кодекс Алиментариус.

23.Что из ниже перечисленного является объектом стандартизации:

А) продукция во всем её разнообразии; Б) процессы и услуги; В) все перечисленное в пунктах А, Б.

24 .Какие методы являются основными в области стандартизации продукции?

А) систематизация и селекция; Б) симплификация и типизация; В) типизация и оптимизация; Г) все перечисленное в пунктах А-В.

25. Национальная система стандартизации включает в себя:

А) национальные стандарты; Б) правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; В) общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации; Г)  все, перечисленное в вариантах А-В.

26.В организационную структуру системы стандартизации входят следующие организации:

А) Федеральное агентство Ростехрегулирование;  Б) межрегиональные территориальные управления; В) российские службы стандартизации;  Г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа.

27.Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, является …

А) техническим регламентом; Б) сертификатом соответствия; В) национальным стандартом.

28.Основные виды стандартов, установленные ГОСТ Р 1.0, подразделяются на :

А) основополагающие стандарты и стандарты на продукцию; Б) стандарты на услуги и стандарты на процессы; В) стандарты на методы контроля и стандарты на термины и определения.

29. В каких международных организациях по стандартизации Россия является активным участником:

А) МЭК ; Б) ИСО; В) ВТО; Г) Европейская экономическая комиссия ООН.

30.Эффективность работ по стандартизации выражается в следующих  основных ее  видах:

А) экономическая и социальная; Б) техническая и информационная; В) социальная и техническая.

31. Какой документ служит подтверждением того, что продукция сертифицирована:

А) гигиеническое заключение; Б) сертификат соответствия; В) протокол испытаний; Г) декларация о соответствии.

32.Укажите способ сертификации, при которой производитель берет на себя полную ответственность за качество своей продукции и несет её самостоятельно:

А) обязательная сертификация; Б) добровольная сертификация; В) по декларации о соответствии.

33.Укажите, куда подается заявка на сертификацию продукции:

А) в орган по сертификации; Б) в органы Роспотребнадзора; В) в испытательную лабораторию.

34.Какой вид сертификации проводится по инициативе юридических и физических лиц на договорных условиях между заявителем и ОС:

А) обязательная сертификация; Б) добровольная сертификация; В) по декларации о соответствии.

35.Укажите преимущества сертификации системы качества:

А) доказывает конкурентоспособность предприятия; Б) позволяет экспортировать свою продукцию; В) позволяет иметь преимущества при заключении контрактов; Г) облегчает получение кредитов и тендеров; Д) позволяет не следить за качеством продукции.

36. В состав структуры «Система сертификации систем качества и производств» входят:

А) органы по сертификации; Б) комиссия по апелляциям; В) технический центр; Г) Ростехнадзор.

37.Совокупность участников сертификации, действующих по установленным правилам, называется…

А) испытательной лабораторией; Б) системой сертификации; В) органом по стандартизации; Г) методическим центром.

38. Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству – это …

А) политика в области качества; Б) общее руководство качеством; В) система качества; Г) управление качеством.

39.Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным  требованиям  называется …

А)  обязательной сертификацией продукции (услуг, работ); Б) добровольной  сертификацией продукции (услуг, работ) ; В) декларированием соответствия.

40. Какие из приведенных схем сертификации являются наиболее жесткими:

А)  1, 2, 3;  Б) 1а, 2а, 3а;  В) 7,8,9; Г) 4а, 9а, 10а.

41.Юридические и физические лица, виновные в нарушении обязательной  сертификации несут…

А) административную ответственность; Б) гражданско-правовую ответственность; В) уголовную ответственность; Г) правильный ответ отсутствует.

42. Установите соответствие:

А) Федеральное агентство	1.Государственный Горный и

по техническому регулированию                         Промышленный надзор  РФ

и метрологии

Б) Роспотребнадзор                                               2  Государственный санитарно-

Эпидемиологический надзор и

Госторгинспекция

В) Федеральная служба по  экологическому,                                                                    .

технологическому  и атомному надзору.                       3. Госстандарт России

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник для вузов.6-ое изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2007,- 350 с.

2.Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учебник. - М.: Высшая школа, 2001,- 200 с.

3.Козловский Н.С., Ключников В.М. Сборник примеров и задач по курсу «основы стандартизации, допуски, посадки и технические  измерения»: Учебное пособие для СПО. - М.: Машиностроение, 1983,-.303 с

4.Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учебное пособие для вузов.- М.: Изд-во стандартов, 1985 г.- 256 с.

5.Гуторова И.А. Стандартизация, метрология, сертификация: Учебно-практическое пособие.- М.:М.,Изд-во «Приор», 2001.-64 с.

6.Сергеев А.Г., Латышев М.В., Теретеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие.- М.:Изд.корпорация «Логос»,2003.-536с.

7. Димов  Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.- Иркутск: Изд-во ИрГТУ,2002.-430 с.

8. Сертификация: теория и практика.- Учебно-практическое пособие для вузов// Зиньковская Н.В., Макаренко М.В., Сельская О.В. – М.: Изд-во «Приор», 2002.-192 с.

9. Управление качеством: Учебник для вузов // Ильенкова  С.Д., Ильенкова  Н.Д., Мхитарян В.С. и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.-199 с.

10. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учебник для вузов // под ред. академика Н.С.Соломенко. -М.: Изд-во стандартов,1990-342 с.

11.Колчков, В. И.       Метрология, стандартизация и сертификация / В.И. Колчков. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 400 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55822. - ISBN 978-5-691-01744-5.

12.  Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования : рек. Федеральным ин-том развития образования / [Зайцев С. А. [и др.]. - 3-е
изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 219 с. -(Среднее профессиональное образование. Энергетика)

13Анисимов, В. П.       Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере туризма) [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования : допущено М-вом образования и науки РФ / В. П. Анисимов, А. В. Яцук. - М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 252 с. - (ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-084-7. - ISBN 978-5-16-002801-9 : 90,00

14 Метрология,  стандартизация и сертификация [  Текст   ]: учебник для сред проф образования: допущено М-вом образования и науки/ред А С Сигов – 3-е изд –М : Форум,2012 -336 с

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-294-4 : 186,48

Рабочая тетрадь по дисциплине  «Метрология, стандартизация и сертификация»

Учебное-методическое пособие для студентов среднего профессионального образования

Составитель  Горянова Евгения Георгиевна

Технический секретарь О.Г.Куклина

Издательство Байкальского государственного университета

экономики и права

666673, Усть-Илимск, ул.Ленина, 20В